## Investition
Sanierungen / Modernisierungen rechnen sich !
Beispiel:
verm. Wohngebäude, moderne Bauweise, mittlerer Standard, mittlerer Sanierungs- und Modernisierungsbedarf |  |  |  | NDkalk (J): | 35
|  |  |  | Zins: | 5%
|  |  |  | HK (/m2 MFL): | 1150
Parameter (alle Angaben je m2 MFL) | vorher | nachher 1) | Differenz |  | Wert 2) | Bemerkung
| im Mon | im Mon | im Mon | pro Jahr | über ND
Miete | 4.5 | 6 | 1.5 | 18 | 1704.1386 | Mietsteigerung: | 33.33%
Heizkosten (bei 6 €ct/kwh) | 1.25 | 0.4375 | -0.8125 | -9.75 | -923.0751 | NKmin: | -65%
Sonstige Betriebskosten 3) | 1.8 | 1.6 | -0.2 | -2.4 | -227.2185 | BKmin: | -11.11%
Summe: | 7.55 | 8.0375 | 0.4875 | 5.85 | 553.8451 | Gesamtveränd.: | 6.457%
(Miete incl. NK)
Energieverbrauch (kwh/J) | 250 | 87.5
| (< 200Teilmod.) | (> 70, <100)
Mögliche Investition |  |  |  |  | 297.2135 | heutiger Barwert
Investition |  |  |  |  | 279.45 | s. Maßnahmen
Vervielfältiger |  |  |  |  | 15.525
Veränderungssatz |  |  |  |  | 24.3% | Verhältnis Investition / Herstellkosten (HK)
Zul. Mietsteigerung |  |  | 2.5616 |  |  | gem. § 559 BGB < 11 v.H. der aufgewendeten Mod.-Kosten
1) abhängig vom Markt bzw. der tatsächlichen Verbesserung des Gebäudes
2) incl. Verzinsung über Nutzungsdauer (ND) der Modernisierung
3) Sonst. Betriebskosten ca. 0,90 - 2,60 €/m2, i.M. ca. 1,65 €/m2
= Eingabefeld
vorauss. wirtsch. Nutzung; gem. § 559 BGB > 9 J
Liegensch.zins: Wh-Geb > 4-5 % Wh/Gew > 5-6 %

## Maßnahmen
Modernisierungsauswahl und -kosten
Beispiel:
verm. Wohngebäude, moderne Bauweise, mittlerer Standard, mittlerer Sanierungs- und Modernisierungsbedarf | [8 empty] | MFL (m2): | 1000
[9 empty] | HK (€/m2): | 1150 | (aus Investition)
[9 empty] | HK (€): | 1150000
Bauleistungen |  |  | BAK (v.H.) | Lebensd. (J) | Modern. (%) | Mod.-Aufw. (v.H.) | Mod.-Aufw. (a.H.) | Lebensd. ant. (J) | Mod.-Aufw. (/m2 MFL) | Mod.-Aufw. | EnEinsp. ges. | EnEinsp. ant.
Erdarbeiten |  |  | 1.5 | [5 empty] | 0 | 0
Baugrubenumschließung |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
Wasserhaltung |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Besondere Gründungsmaßnahmen |  |  | 0 | 200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Kanalarbeiten |  |  | 1 | 60 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Beton- und Stahlbetonarbeiten |  |  | 20 | 200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Maurerarbeiten |  |  | 12 | 300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Stahlbauarbeiten |  |  | 0 | 150 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zimmererarbeiten |  |  | 3 | 150 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Rohbau I |  |  | 38.5 | 81.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bauwerksabdichtung |  |  | 0.5 | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Dachdecker- u. Dachdichtungsarbeiten |  |  | 2 | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Klempnerarbeiten |  |  | 1 | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Zwischensumme | 3.5 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rohbau II |  |  | 42 | 82.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Putzarbeiten innen |  |  | 3 | 200 | 10 | 0.3 | 1.1858 |  | 3.45 | 3450
Putzarbeiten außen, VWS |  |  | 3 | 50 | 100 | 3 | 11.8577 |  | 34.5 | 34500 | -15% | -15%
Estricharbeiten |  |  | 3.5 | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Trockenbauarbeiten |  |  | 3 | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Dämmarbeiten, Dach, Kellerdecke |  |  | 1 |  | 100 | 1 |  |  |  |  | -15% | -15%
Fliesenarbeiten (Wände und Böden) |  |  | 3 | 80 | 100 | 3 | 11.8577 |  | 34.5 | 34500
Werk- u. Natursteinarbeiten |  |  | 2 | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tischlerarbeiten (Türen) |  |  | 3 | 60 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Tischlerarbeiten (Fenster) |  |  | 4 | 40 | 100 | 4 | 15.8103 |  | 46 | 46000 | -10% | -10%
Metallbau- u. Schlosserarbeiten |  |  | 4 | 150 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Sonnenschutz |  |  | 1 | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Malerarbeiten |  |  | 3.5 | 10 | 20 | 0.7 | 2.7668 |  | 8.05 | 8050
Bodenbelagsarbeiten |  |  | 2 | 15 | 20 | 0.4 | 1.581 |  | 4.6 | 4600
Einbauten |  |  | 2 | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Schließanlage |  |  | 0.5 | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Reinigung |  |  | 0.5 | 0 | 20 | 0.1 | 0.39526 |  | 1.15 | 1150
Baul. Ausbau |  |  | 39 | 28.05 |  | 12.5 | 49.4071 | 24.6245 | 132.25 | 132250 | -40% | -40%
Heizung und Lüftung |  |  | 6 | 35 | 100 | 6 | 23.7154 |  | 69 | 69000 | -25% | -25%
Sanitärarbeiten |  |  | 6 | 30 | 100 | 6 | 23.7154 |  | 69 | 69000
Elt. Arbeiten, Blitzschutz |  |  | 4 | 50 | 20 | 0.8 | 3.1621 |  | 9.2 | 9200
Aufzüge |  |  | 3 | 35 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Techn. Ausbau |  |  | 19 | 6.95 |  | 12.8 | 50.5929 | 16.996 | 147.2 | 147200 | -25% | -25%
Gesamt |  |  | 100 | 117.7 |  | 25.3 | 100 | 41.6206 | 279.45 | 279450 | -65% | -65%
[7 empty] | Vergleich mit Investitionsre.: | 35 | 297.2135
= Eingabefeld
= Energiesparende Maßnahmen
Grundmod. ab 45 % HK
Vollmod. bis 75 % HK
gew. Mod.
gem. § 559 BGB > Erhöhungen des Gebrauchswertes, Verbesserung der Wohnverhältnisse und Einsparungen von Energie oder Wasser !